## RAW_CHL
Rb/Ra=2.16 |  | MACHINE #MET AU10 CALIBRATED June 2003
2.0571
2.0571 |  | BLANKS
L | 1 | 0.391
M | 2 | 0.48
H | 3 | 1.07
CORRECTED
I.D. | VOLUME | RANGE | Rb | Ra | Rb | Ra | CAL.COEF | CHL. | PHAE. | C+P | CHL/P. | MEAN C | MEAN P
262901 | 100 | 3 | 473 | 215 | 471.93 | 213.93 | 0.00114 | 6.0505 | -1.5085 | 4.5419 | -4.0108 | 6.0505 | -1.5085
| 100 | 3 | 473 | 215 | 471.93 | 213.93 | 0.00114 | 6.0505 | -1.5085 | 4.5419 | -4.0108
| 100 | 3 | 473 | 215 | 471.93 | 213.93 | 0.00114 | 6.0505 | -1.5085 | 4.5419 | -4.0108
262902 | 100 | 1 | 7.25 | 3.58 | 6.859 | 3.189 | 0.00123 | 0.092861 | -0.019116 | 0.073746 | -4.8579 | 0.092861 | -0.019116
| 100 | 1 | 7.25 | 3.58 | 6.859 | 3.189 | 0.00123 | 0.092861 | -0.019116 | 0.073746 | -4.8579
| 100 | 1 | 7.25 | 3.58 | 6.859 | 3.189 | 0.00123 | 0.092861 | -0.019116 | 0.073746 | -4.8579